## 1407
Региональная аналитическая лаборатория Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть»
Аттестат аккредитации ГОСТАккредитация № ГОСТ.RU.22016
Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д.14/59
ПРОТОКОЛ № 1407
результатов анализа проб вод
Заказчик: |  | СНТ Ветеран
Наименование объекта:
Номер пробы:
Условия отбора: |  |  | Проба отобрана заказчиком
Дата отбора:
Дата поступления в лабораторию: |  |  | 03.10.2022г.
Даты проведения анализа: . |  |  | 04.10.2022г.
№ | Определяемый | Ед. | ПДК* | Результаты | Шифр НД
п/п | показатель | изм. |  | анализа
1 | Щелочность,HCO3 -- | мг/дм3 | не нормируется | 402.73 | ПНДФ 14.1:2:3.99
2 | Карбонаты, CO3 - | мг/дм3 | не более 1 | не обнар. | ПНДФ 14.1:2:3.99
3 | Сульфаты, SO2-4 | мг/дм3 | не более 500 | 107.62 | ПНД Ф14.1:2:4.132
4 | Хлориды, Cl- | мг/дм3 | не более 350 | 12.19 | ПНД Ф14.1:2:4.132
5 | Нитраты, NO3- | мг/дм3 | не более 45 | 7.69 | ПНД Ф14.1:2:4.132
6 | Нитриты, NO2- | мг/дм3 | не более 3 | <0,02 | ПНДФ 14.1:2.3
7 | Натрий+Калий, Na+ + K+ | мг/дм3 | не более 200 | 3.22 | расчет
8 | Кальций, Ca2+ | мг/дм3 | не нормируется | 121.78 | ПНД Ф14.1:2:4.135
9 | Магний, Mg2+ | мг/дм3 | не более 50 | 37.57 | ПНД Ф14.1:2:4.135
10 | Аммиак, NH3 | мг/дм3 | не более 1,5 | <0,05 | ПНД Ф14.1:2:3:4.1
11 | Водородный показатель, рН | еН, мв | 6 - 9 | 7.43 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
12 | Жесткость общая | ммоль/дм3 | не более 7 | 9.17 | расчет
13 | Жесткость карбонатная | ммоль/дм3 | - | 6.6 | расчет
14 | Жесткость некарбонатная | ммоль/дм3 | - | 2.57 | расчет
15 | Железо общее, Feобщ | мг/дм3 | не более 0,3 | <0,05 | ПНД Ф14.1:2:4.135
16 | Марганец, Mn2+ | мг/дм3 | не более 0,1 | 0.012 | ПНД Ф14.1:2:4.135
17 | Кремниевая кислота | мг/дм3 | не более 30-50 | 10.42 | ПНД Ф14.1:2:4.135
18 | Бром, Br | мг/дм3 | не более 0,2 | <0,10 | ПНД Ф14.2:4.176
19 | Минерализация | мг/дм3 | не более 1000 | 693 | расчет
20 | Мутность | ед.ЕМФ | не более 1,5 (2) | <0,001 | ГОСТ 3351
21 | Цветность | град. | не более 20 (35) | <1,0 | ПНДФ 14.1:2:4.207
22 | Запах при 200С | баллы | не более 2 | 1 | ГОСТ 3351-85
23 | Вкус | баллы | не более 2 | 1 | ГОСТ 3351-85
24 | Окисляемость | мг/дм3 | не более 5 | 2.75 | ПНДФ 14.1:2:4.154
25 | Сухой остаток | мг/дм3 | не более 1000 | 623.7 | ПНДФ 14.1:2.114
Перепечатка протокола запрещена
Заключение: проба воды не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям
жесткость общая,
по другим показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01
| Начальник РАЛ: |  |  |  | М.В. Клейн
| Отв. исполнитель: |  |  |  | Е.А. Мартюхина